|  | ACİL MÜDAHALE SETİ TALİMATI | DÖKÜMAN KODU | AD.TL.03 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | YAYIN TARİHİ | 17.02.2016 |
|  |  | REVİZYON TARİHİ | 01 |
|  |  | REVİZYON NO | 02.01.2018 |
|  |  | SAYFA | 1/1 |

- AMAÇ : Acil Serviste ve Birimlerde kullanılan acil müdahale setlerinin her zaman kullanıma hazır tutulmasını sağlamak.

- KAPSAM:  Tüm birimler

3. UYGULAMA:

  - Acil serviste ve Birimlerde sağlık hizmeti sunum alanlarında acil müdahale seti her an kullanıma hazır bulundurulmaktadır.

3.2. Acil serviste ve Birimlerde kullanılacak acil müdahale setinde bulunması gereken ilaç, malzeme ve cihazlar belirtilmiştir.

3.3. İlaç ve malzemelerin maksimum, kritik ve minimum stok seviyeleri belirlenmiştir. Miat kontrolleri yapılmaktadır.

3.4. Acil müdahale setinde asgari; laringoskop seti ve yedek pilleri, balom-valf-maske sistemi, değişik boylarda maske, O2 hortumu ve maskeleri, entübasyon tüpleri (çocuk ve erişkin boyları), yardımcı hava yolu araçları (laringeal maske, airway yada kombi tüp), enjektörler, kişisel koruyucu ekipmanlar olarak belirlenmiş, sette bulunması gereken ilaçlar, bölümün ihtiyacı ve hasta portföyüne göre belirlenmiştir. Ameliyathane, yoğun bakım ve klinikte acil müdahale seti içinde defibrilatör bulunmaktadır.

3.5.  Bölümler acil müdahale seti kullanım sıklığı baz alınarak belirlenmiş gün ve haftalarda, minimum-kritik-maksimum- miat kontrollerini yapmaktadır.

- Acil servis: her gün

- YBÜ: her gün

- Klinikler : her gün

- Efor odası: her gün

- YDYB: her cumartesi

- Radyoloji: her cumartesi

- Doğumhane : her cumartesi

- Ameliyathane : her pazartesi

- Endoskopi: her pazartesi kontrol edilmektedir.