|  | AMELİYATHANE STERİL, YARI STERİL VE STERİL OLMAYAN ALANLARA YÖNELİK TALİMAT | DÖKÜMAN KODU | AH.TL.01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | YAYIN TARİHİ | 17.02.2016 |
|  |  | REVİZYON TARİHİ | 31.05.2017 |
|  |  | REVİZYON NO | 01 |
|  |  | SAYFA | 1/1 |

- AMAÇ:  Ameliyathanede steril, yarı steril ve steril olmayan  alanların tanımlanması.

- KAPSAM:  Ameliyathanede çalışan personeli kapsar.

3. UYGULAMA:

Ameliyathane hasta ve personel girişi şifreli kapılardan sağlanmaktadır. Ameliyathanede sterilizasyon şartlarını sağlayacak şekilde hepafiltreler bulunmaktadır.

3.1 STERİL ALAN:

Ameliyathane koridoru, Ameliyat salonları; salon I, Salon II, Salon III, Salon IV uyandırma ünitesi ve sterilizasyon deposu  steril alanlardır.

- Steril alanlar zeminde bulunan steril alan yazılarıyla belirtilmiştir.

- Steril alana giriş ve çıkış personel ve hastalar için ayrı ayrıdır.

- Soyunma odalarından sonraki alan yarı steril  alan olup, bu bölümde bariyeri geçmeden temiz terlik rafından terlik alınarak giyilir ve çıkarılan  yarı- steril alanda bırakılır.

- Yarı-steril alanda giyilen terlik ile bu bölüme basılmaz. Bu bölümde ameliyat forması dışında bir giysi ile bulunulmaz.

- Steril olan yüzeyler pürüzsüz, yuvarlak köşeli, gözeneksiz, kolay temizlenebilir, dezenfekte edilebilir ve derzsiz malzeme ile kaplanmıştır.

3.2. YARI STERİL ALAN:

Personel giriş koridoru, bay-bayan soyunma odaları, dinlenme salonu ve hasta giriş alanı non-steril alanlardır.

- Yarı steril alan,steril alan ile steril olmayan alan arasında kalan kısımdır.

- Personel odası ve soyunma odalarının olduğu alan yarı steril alan  olup  bu alana girişte ayakkabı çıkartılıp terlik giyinmelidir

- Kesinlikle içeriye galoş ile girilmez. Ayakkabılar non-steril alanda bulunan dolaba yerleştirilir.

- Non-steril alanda soyunma odaları ve personel dinlenme odaları vardır.

3.3. STERİL OLMAYAN ALAN:

Personel Giriş-çıkış Kapısı, alet yıkama ünitesi, paketleme bölümü steril olmayan alanlardır.

- Ameliyathane personel girişi şifreli kapıyla ayrılmıştır ve personelden başkasının girişi engellenmiştir.

- Yarı steril alana giren personelin ayakkabılarını koyması için bir dolap bulunmaktadır.