|  | SICAKLIK VE NEM KONTROL ÇİZELGESİ KULLANIM TALİMATI | DÖKÜMAN KODU | AH.TL.03 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | YAYIN TARİHİ | 17.02.2016 |
|  |  | REVİZYON TARİHİ | 31.05.2017 |
|  |  | REVİZYON NO | 01 |
|  |  | SAYFA | 1/1 |

- AMAÇ: Sıcaklık ve Nem Kontrol Çizelgesinin kullanımına yönelik sistem oluşturmaktır.

- KAPSAM: Hastanemiz Ameliyathanesinde çalışan tüm personeli kapsar.

- UYGULAMA

3.1. TA.FR.38 Isı Nem Takip Çizelgesi ameliyathane personeli tarafından günlük olarak doldurulup imzalanır.

3.2.  Her ameliyathane odasının sıcaklık ve nem takibi ayrı yapılmaktadır.

3.3.   Oda sıcaklığı 20-23 derece arasında olmalıdır. Ameliyatın türüne ve ihtiyaca göre 18-26 derece arasında ayarlanabilmektedir.

3.4.   Bağıl nem minimum %30, maksimum %60 olmalıdır.

- İLGİLİ DÖKÜMAN

TA.FR.38 Isı Nem Takip Çizelgesi