|  | AMELİYATHANE ALET YIKAMA VE BAKIM TALİMATI | DÖKÜMAN KODU | AH.TL.10 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | YAYIN TARİHİ | 20.08.2016 |
|  |  | REVİZYON TARİHİ | 00 |
|  |  | REVİZYON NO | 00 |
|  |  | SAYFA | 1/1 |

- AMAÇ: Ameliyathanelerde alet yıkama ve bakımının yapılmasının sağlanması

- KAPSAM: Tüm Ameliyathanelerde kullanılan aletler

- SORUMLULAR:

Ameliyathane Sorumlu Hekimi

Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi

Sterilizasyon görevlisi

- UYGULAMA

  - Alet yıkama yerinde görevli personel küvet için biyolojik çözümü solüsyonu hazırlar.

  - Ameliyat bitiminde kirli set hemşire tarafından sayıldıktan sonra alet yıkama yerine götürülür.

  - Kirli set aletleri görevli personel tarafından biyolojik çözücü solüsyona atılır.

  - Biyolojik çözücü solüsyonda bekletilir.

  - Bekleme süresi bitince alet temizleme fırçası ile fırçalanır ve bol su ile durulanır.

  - Yıkanan aletler diğer setlerde karıştırılmadan, hemşire tarafından sarılmak üzere ayrılır.

  - Her hazırlanan solüsyonla 3 veya 5 set yıkanır.

  - Kirlenen solüsyon kirli atık su lavabosuna dökülür ve yenisi hazırlanır.

  - Biyolojik solüsyonla yeterince temizlenmeyen aletler pas çözücüye konur, fırçalanarak bol su ile durulanır.

4.10. Alet yağlayıcı ile yağlandıktan sonra sarılmak üzere ayrılır.

4.11. Gün bitiminde solüsyon küveti kirli gider lavabo ve alet yıkama yeri dezenfektanlı solüsyonla yıkanır ve temizlenir. Ertesi güne hazır bırakılır.