|  | GEÇİCİ EVSEL ATIK DEPOSU TEMİZLİĞİ TALİMATI | DÖKÜMAN KODU | AY.TL.01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | YAYIN TARİHİ | 20.08.2016 |
|  |  | REVİZYON TARİHİ | 00 |
|  |  | REVİZYON NO | 00 |
|  |  | SAYFA | 1/1 |

1.0.AMAÇ:  Hastanemizde geçici Evsel Atık Deposu temizliğinin etkin bir şekilde yapılmasını sağlamak ve hastane enfeksiyonlarını önlemek

2.0.KAPSAM: Geçici evsel atık deposu ve çalışan personel

3.0.KISALTMALAR:

4.0.TANIMLAR:

5.0.SORUMLULAR: Başhemşire, Tıbbi direktör, Tıbbi atık personeli ,Tüm Birim Çalışanları

6.0.FAALİYET AKIŞI

6.1.Geçici atık deposu Çevre ve Şehircilik  Bakanlığı Tıbbi Atıkların yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmelidir.

6.2.Evsel Atık Deposunun temizliği evsel atık personeli tarafından özel giysi ile yapılır. Personelin eldivenlerini, uygun çizmelerini giymesi ve gözlüğünü takması şarttır.

6.3.Evsel atık içeren bir torbanın yırtılması veya boşalması sonucu dökülen atıklar uygun ekipman ile toplandıktan sonra dezenfekte edilir.

6.4.Evsel nitelikli atıkların konulduğu bölmede kanalizasyona bağlı ızgaralı bir drenaj sistemi ve bölmenin kolaylıkla temizlenebilmesi için basınçlı bir su musluğu bulunur. Bölme atıkların boşaltılmasını müteakiben temizlenir, gerekirse dezenfekte edilir ve ilaçlanır.

6.5.Temizlik ekipmanı, koruyucu giysiler, atık torbaları ve konteynerler geçici atık depolarına yakın yerlerde depolanırlar.

6.6.Depo kapısı sürekli kapalı tutulur.

6.7.İLGİLİ DOKÜMANLAR:

6.8.Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği (YTKİ)

6.9.Katı atıkların kontrolü  Yönetmeliği

| HAZIRLAYAN | KONTROL EDEN | ONAYLAYAN |
| --- | --- | --- |
| BAŞHEMŞİRE | PERFORMANS VE KALİTE BİRİMİ | BAŞHEKİM |