|  | ERİŞKİN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI | DÖKÜMAN KODU | EN.TL.06 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | YAYIN TARİHİ | 10.08.2015 |
|  |  | REVİZYON TARİHİ | 12.06.2017 |
|  |  | REVİZYON NO | 01 |
|  |  | SAYFA | 1/4 |

- AMAÇ: Yoğun bakım ünitesinin hastane kaynaklı enfeksiyonlar yönünden hasta ve çalışan sağlığı açısından güvenli hale getirilmesidir.

- KAPSAM: Yoğun bakım ünitesinde çalışan ve yoğun bakım ünitesinde  bulunması gereken tüm personeli kapsar.

- KISALTMALAR:

- TANIMLAR:

İZOLASYON ÖNLEMLERİ : Bulaştırıcılık özelliği olan infeksiyonları önlemek amacıyla yapılan ayırma işlemidir.

MRSA :Metisilin Dirençli S.aureus

VRE : Vankomisin Dirençli Enterokoklar

DEZENFEKSİYON : Cansız ortamdaki bakteri endosporları dışında kalan patojen mikroorganizmaların yok edilmesi

TEMİZLİK: Mikroorganizmaların çoğalması ve yayılmasını önlemek için, yüzeylerin kir ve organik maddelerden fiziksel olarak uzaklaştırılmasıdır.

STERİLİZASYON: Cansız maddeler üzerinde bulunan  mikroorganizmaların, sporlar dahil tüm formlarının, çeşitli fiziksel veya kimyasal yöntemlerle öldürülmesi işlemidir.

ANTİSEPSİ: Canlı ortamda bulunan mikroorganizmaların yok edilmesi işlemidir.

- SORUMLULAR: Bu talimatın uygulanmasından hastane idaresi,enfeksiyon kontrol komitesi ,yoğun bakım personeli, teknik birim sorumludur.

- FAALİYET AKIŞI:

6.1.GENEL İLKELER

6.1.1. YBÜ hastane enfeksiyonları yönünden riskli birimlerdir. Bu birimde görev alan tüm personel, yoğun bakım konusunda bilgili, deneyimli olmalıdır. Ünitede yeni çalışmaya başlayan personele oryantasyon eğitimi verilmelidir.

6.1.2. Enfeksiyonların önlenmesi ve kontrolü konusunda Hastane EN.RH.01 Enfeksiyon Kontrol Ve Önleme Programı uyulmalıdır.

6.1.3. Aktif, ileriye dönük bir sürveyans uygulanmalıdır. Salgın durumunda gerekli çalışmalar HEKK ile birlikte yürütülmelidir.

6.1.4.YBÜ´nde en önemli ve en sık bulaş temas yolu ile olur (sağlık çalışanlarının elleri ya da tıbbi malzemeler). El yıkama önerilerine uyum en etkili koruyucu önlemdir.

6.1.5. İzolasyon önlemleri özenle uygulanmalı ve bu konuda HEKK ile işbirliği sağlanmalıdır.

6.1.6.Antibiyotik kullanımı izlenmeli, değişen mikroorganizma paterni doğrultusunda Antibiyotik Kontrol Ekibi tarafından belirlenen antibiyotik kullanım politikalarına uyulmalıdır.

|  | ERİŞKİN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI | DÖKÜMAN KODU | EN.TL.06 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | YAYIN TARİHİ | 10.08.2015 |
|  |  | REVİZYON TARİHİ | 12.06.2017 |
|  |  | REVİZYON NO | 01 |
|  |  | SAYFA | 2/4 |

6.2.YAPISAL İLKELER

6.2.1. YBÜ’nde her yatak için ortalama 12 m2 alan olmalı ve yataklar arasında en az 2.5 metre boşluk bırakılmalıdır.

6.2.2. Lavabolorda antiseptikli sıvı sabun ve kağıt havlu bulunmalı, ayrıca her hasta yatağı başında alkol bazlı hızlı el antiseptiği bulundurulmalıdır.

6.2.3. Tüm yüzeyler kolay temizlenebilir, silinebilir ve dezenfeksiyon işlemlerine dayanıklı olmalıdır.

6.2.4. Ünite havalandırmasında en az % 90 etkinliğe sahip filtre sistemi ile desteklenen, bir havalandırma önerilir. Tercihen hava saatte en az on kez değişmeli, bu değişimlerin üçü dış hava kullanılarak yapılmalıdır.

6.2.5. Havalandırma filtresinin değişim oranları standart uygulamalarda, ön filtrelerde bir-iki ay, hassas filtrelerde altı-sekiz ay, hepa-filtrelerde üç-beş yıl arasıdır. Fakat dış hava kirliliğine ve teknik birim kararına göre hepa-filtre değişimi daha erken süreçte yapılabilir.

6.2.6. Havalandırma ve filtre sistemleri kuruluş aşamasında yetkili firmalarca valide edilmeli, düzenli bakım ve onarımları yaptırılmalıdır. Teknik ölçüm ve değerlendirmeler tadilat ve filtre değişimi sonrasında da tekrarlanarak kayıtlar muhafaza edilmelidir.

6.2.7. Sıcaklık 21-24 0C, nem oranının %30-%60 arasında olması sağlanmalıdır. Isı ve nem takibi ,nem-ölçer takip formu ile günlük olarak kayıt altına alınmalıdır.

6.2.8. Rutin mikrobiyolojik inceleme yapılması gereksizdir. Ancak HEKK tarafından uygun görülen durumlarda mikrobiyolojik incelemeler yapılabilir.

6.2.9. kirli çamaşırlar için kapalı çamaşır torbası veya arabası, temizlik için kullanılabilecek malzemeler, yeniden kullanılacak tıbbi gereçlerin yıkama ve dezenfeksiyonunu sağlayabilecek bir lavabo bulunmalıdır.

6.2.10. Laboratuar örnekleri gönderilinceye kadar ayrı bir alanda tutulmalıdır.

6.2.11.Çöp kovaları el değmeden açılıp kapanabilmeli ve tüm uygulamalarda Tıbbi atık kontrol yönetmeliği’ ne uyulmalıdır.

6.2.12. Ünite içinde tamirat yapılacaksa hastalar tamamen ayrı bir birime alınmalı ya da tamirat alanı ile hastalar arasında toz geçirmez bir bariyer sağlanmalıdır.

6.2.13. Ünite içinde kullanılmayan cihazlar (monitör, küvöz, ventilatör, vb.) için ayrı bir alan sağlanmalıdır.

6.3.PERSONEL İLE İLGİLİ ÖZELLİKLER

6.3.1- Her çalışma sürecinde (nöbet, tatil dönemi, vb) birinci ve ikinci düzey bakım veren birimlerde 1-3 hasta için bir, üçüncü düzey bakım gereken birimlerde 2-4 hasta için bir, diğer birimlerde 4-5 hasta için bir hemşire sağlanmaya çalışılmalıdır.

6.3.2- YBÜ’nde görev yapan tüm personelin kızamık, kızamıkçık, kabakulak, hepatit-B, suçiçeği ve polio yönünden aşılı ya da bu hastalıklara bağışık olması önerilir.

6.3.3- Ellerinde eksüdatif cilt lezyonları olan sağlık çalışanları hastalarla ya da tıbbi bakım

gereçleri ile temas etmemelidir.

6.3.4- Suçiçeği, kızamık, kızamıkçık olguları ile temas eden ve bağışık olmayan sağlık çalışanı kuluçka sürelerinde ünitede çalıştırılmamalıdır.

|  | ERİŞKİN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI | DÖKÜMAN KODU | EN.TL.06 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | YAYIN TARİHİ | 10.08.2015 |
|  |  | REVİZYON TARİHİ | 12.06.2017 |
|  |  | REVİZYON NO | 01 |
|  |  | SAYFA | 3/4 |

6.3.5- Bulaşıcı infeksiyon hastalığı bulguları olan personel bu süreçte ünitede çalıştırılmamalıdır.

6.3.6- Tırnaklar kısa olmalı, tırnak cilası ve oje kullanılmamalı, büyük yüzükler (hatta mümkünse tüm yüzükler) ve yapma tırnaklar çalışma sürecinde takılmamalıdır( NIH Konsensus)

6.3.7- YBÜ içinde rutin kullanılan kıyafetler ile ünite dışına çıkılmamalıdır.

6.4.UYGULAMALAR

6.4.1- İzolasyon gerektiren durumlar dışında üniteye girişte ya da hastaların rutin bakım sürecinde özel önlük kullanılması önerilmez. Belirli bir kontaminasyon riski olan bakım uygulamalarında tek kullanımlık önlük giyilmesi ya da işlemden sonra değiştirilmesi önerilir.

6.4.2- Galoş uygulamasının infeksiyon kontrolü yönünden bir yararı gösterilememiştir. Ancak temizlik yönünden faydası olduğu düşünülüyorsa bu uygulamaya devam edilebilir.

6.4.3- YBÜ’nde ziyaretçiler için önlük uygulanması önerilmektedir. Hasta ziyaretleri, ziyaretçi sayısı ve ziyaret sıklığı hekim tarafından belirlenmek kaydı ile günde en az bir kez olmak üzere planlanmalıdır. Ziyaretçiler, uymaları gereken kurallar konusunda bilgilendirilmelidir. Ziyaretçilerin yeterli el hijyeni uygulaması yaparak girişleri sağlanmalıdır. Enfeksiyon bulguları olan ziyaretçilerin üniteye girişi engellenmelidir.

6.4.4- Ünite, EN.TL.17 Hastane Temizlik Talimatı uyularak temizlenmelidir.

6.4.5- Solunuma yardımcı cihazların temizliği ve dezenfeksiyonu:

a) Ventilatörlerin iç temizlik, bakım ve dezenfeksiyon işlemleri üretici firma önerilerine göre yapılır.

b) Ventilatörlerin dış yüzeyleri, su ve deterjanla temizlenir ve 1/100 çamaşır suyu ile, (ekran, panel gibi hassas yüzeyler tercihen %70´lik alkol ile)dezenfekte edilir.

c) Ventilatör devresi tek kullanımlık olmalıdır.(Ancak çok özel durumlarda yüksek düzey dezenfeksiyon uygulanarak yeniden kullanılabilir.)

d) Kirlenme ve işlev bozukluğu olmadıkça devreler değiştirilmez.

e) Devre içinde oluşan suyun hastaya gitmemesi için boşaltılması ve bu arada çevreye bulaşmaması sağlanır. İşlem sırasında eldiven giyilir.

f) Nazal oksijen kateterleri ve maskeler görünür bir kontaminasyon olduğunda veya fonksiyonu bozulduğunda değiştirilir.

g) İlaç nebülizatörleri hastaya özel olmalıdır. Kullanım aralarında temizlenerek %70’lik alkol silinmeli ve kuru olarak saklanmalıdır. Nebülizasyonda tek dozluk ampuller kullanılır.

h) Sistemdeki tüm nemlendiricilerde steril su kullanılır ve bu sular günlük olarak değiştirilir.

i) Ambular kullanım sonrasında steril edilir ya da yüksek düzey dezenfeksiyon uygulanır.

j) Her hasta için ayrı aspiratör olmalıdır. Hastaya özel ve tek kullanımlık plastik aspiratör kavanozları tercih edilir.

k) Ortak kullanımlık cam hazneli aspiratörler bir hastada kullanıldıktan sonra, ayrı bir odada boşaltılır, sıcak su ile yıkanır,kanla kontamine olma olasılığı düşünülerek 1/10 çamaşır suyu ile dezenfekte edilip durulanır ve kurutularak yeniden kullanıma sokulur.

l) Aynı hastada kullanımı devam eden aspiratör sıvısı günlük olarak boşaltılmalı, kavanozu temizlenip dezenfekte edilmeli, aspirasyon sondasının takıldığı bağlantı hortumu değiştirilmeli veya dezenfeksiyonu sağlanmalıdır.

|  | ERİŞKİN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI | DÖKÜMAN KODU | EN.TL.06 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | YAYIN TARİHİ | 10.08.2015 |
|  |  | REVİZYON TARİHİ | 12.06.2017 |
|  |  | REVİZYON NO | 01 |
|  |  | SAYFA | 4/4 |

m) Aynı hastada ard arda yapılan iki aspirasyon arasında, aspirasyon ara bağlantı hortumundan 1/100 çamaşır suyu ve ardından distile su geçirilir ve hortum kuru olarak saklanır.

n) Aspirasyon sondaları tek kullanımlık olmalıdır.

o) Aspiratör hortumları kullanılmadığında, kontamine olmasına imkan vermeyecek şartlarda temiz ve kuru olarak muhafaza edilir.

p) Aspirasyon işleminde aspirasyon sondası başka alanlara değmemelidir.

q) Laringoskop “blade” kısımları steril edilerek veya yüksek düzey dezenfeksiyon işlemi uygulanarak kullanılır.

7- İnvaziv girişimler ve intravenöz tedavilerle ilgili:

a) İnvaziv girişimler ve uygulama süreleri mümkün olduğunca minimal düzeyde tutulur. Hastaya takılmış olan invaziv aletlerin gerekliliği sorgulanır ve ihtiyaç ortadan kalktığında bunlar çıkarılır.

b) Damar içi kateter, üriner kateter ve parenteral solüsyon hazırlama konularında HEKK talimatlarına uyulur.

8- Tüm uygulamalar kayıt altına alınır.

7. İLGİLİ DOKÜMAN

EN.TL.17 HASTANE TEMİZLİK TALİMATI

TIBBİ ATIK KONTROL YÖNETMELİĞİ

EN.RH.01 ENFEKSİYON KONTROL VE ÖNLEME PROGRAMI

| HAZIRLAYAN | KONTROL EDEN | ONAYLAYAN |
| --- | --- | --- |
| ENFEKSİYON HEMŞİRESİ | PERFORMANS VE KALİTE BİRİMİ | BAŞHEKİM |