|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **MORG ÜNİTESİ ENFEKSİYON KONTROLÜ TALİMATI** | DÖKÜMAN KODU | EN.TL.44 |
| YAYIN TARİHİ | 12.05.2017 |
| REVİZYON TARİHİ | 00 |
| REVİZYON NO | 00 |
| SAYFA | 1/1 |

## AMAÇ

Morga kabul edilen cenazelerin sevkinden sonra ve belirli aralıklarla yapılacak olan temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri için gerekli basamakları belirlemektir.

## KAPSAM

Morgda çalışan personeli kapsar.

## UYGULAMA

* + Morg; genel kullanım alanlarından uzak, hastaların olmadığı yerde olmalıdır.
	+ Morg giriş-çıkışları hastanenin ana giriş çıkışlarından ve acil giriş çıkışlarından ayrı olmalıdır.
	+ Morg buzdolabının içinin ve dışının temizliği temizlik görevlisi tarafından her cenaze sonrası ve rutin her hafta yapılmalıdır.
	+ Morg çekmecelerinin ısısı 0 ile +5 derece arasında olmalıdır.
	+ Morg çekmecelerinin ısısı günlük olarak kontrol edilmeli ve kaydedilmelidir.
	+ Morg dolabının iç ve dış temizliği deterjanla silinerek yapılmalıdır.
	+ Cenazelerin yıkandığı masanın temizliği; cenaze öncesi-sonrası ve her hafta deterjanla silinerek yapılmalıdır.
	+ Ayın sonunda yapılan temizlikte duvarlar da deterjanla silinmelidir.
	+ Tüm işlemlerin bitiminde zemin temizliği yapılmalıdır.
	+ Tüm temizlik işlemlerinde, cenazenin yıkanması ve transportu sırasında ilgili personel eldiven kullanılmalı, eldiveni çıkardıktan sonra ellerini yıkamalıdır.
	+ Cenazenin enfekte olduğu bildirilmişse personel tüm işlemler sırasında eldiven, maske, koruyucu önlük giymeli, gerekirse koruyucu gözlük takmalı ve temizliğin tamamı ‘**Dezenfeksiyon- Sterilizasyon Talimatı**’nda belirtilen yer-yüzey dezenfektanları ile yapılmalıdır.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| HAZIRLAYAN | KONTROL EDEN | ONAYLAYAN |
|  | PERFORMANS VE KALİTE BİRİMİ | BAŞHEKİM |