|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **BİBERON STERİLİZATÖRÜ KULLANIM TALİMATI** | DÖKÜMAN KODU | MC.TL.05 |
| YAYIN TARİHİ | 02.10.2018 |
| REVİZYON TARİHİ | 00 |
| REVİZYON NO | 00 |
| SAYFA | 1/1 |

**1. Amaç**

Cihazın doğru ve güvenli kullanılmasını sağlamak.

**2. Kapsam**

Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bulunan biberon sterilizatörünü kapsar.

**3. Tanımlar**

**COMPACT:** İki adede kadar 330 ml (11 ölçek) biberon ve aksesuarlarının dezenfekte edilmesi için kullanıldığı cihaz modudur.

**FULL SIZE:** Altı adede kadar 330 ml (11 ölçek) biberon ve aksesuarlarının dezenfekte edilmesi için kullanıldığı cihaz modudur.

**4. Sorumlular**

Yenidoğan Yoğun Bakım’da çalışan hemşire ve doktorlar

**5. Uygulama**

**5.1.** Isıtıcı levha/kaba kullanacağınız yapılandırma(COMPACT VEYA FULL SIZE) doğrultusundaki su seviyesine uygun distile doldurun

**5.2.** Cihazda sterilize edilecek malzemeyi önceden yıkayıp durulayın.

**5.3.** Cihazın sepetini yerleştirdikten sonra dezenfekte edilecek malzemeleri yerleştirerek kapağını kapatın

**5.4.** Cihazın fişini prize takın

**5.5.** On/off düğmesinden cihazı açın.

**5.6.** Cihazın devir düğmesine basarak işlemin başlamasını sağlayın

**5.7.** Sterilizasyon işlemi sonunda cihaz otomatik olarak kapanacaktır. On/off düğmesini off konumuna getirdikten sonra cihazın fişini çekin.

**5.8.** Yeni bir sterilizasyon işlemine geçmek için cihazın soğumasını bekleyin.

**6. İlgili Dokümanlar**

**6.1.** Cihaz Kullanım kılavuzu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| HAZIRLAYAN | KONTROL EDEN | ONAYLAYAN |
| YENİDOĞAN YB HEMŞİRESİ | PERFORMANS VE KALİTE BİRİMİ | BAŞHEKİM |