|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PULSE OKSİMETRE KULLANMA TALİMATI** | DÖKÜMAN KODU | MC.TL.01 |
| YAYIN TARİHİ | 26.07.2016 |
| REVİZYON TARİHİ | 09.05.2017 |
| REVİZYON NO | 01 |
| SAYFA | 1/1 |

**1.AMAÇ:**

Hastanemiz servislerinde bulunan Pulse Oksimetrenin doğrunve daha verimli kullanılması, hasar oluşmasının önlenmesini sağlamak

**2.KAPSAM:**

Tüm sağlık personelini kapsar

**3.SORUMLULAR:**

- Doktor

-Birim Sorumlu Hemşireleri

-Hemşire

**4.UYGULAMA:**

4.1. Pulse oksimetre güvenli bir yerde muhafaza edilir

4.2. Hastaya takılmadan önce çalışıp çalışmadığı kontrol edilir.

4.3. Hastaya yapılacak işlem hakkında hastaya bilgi verilir.

4.4. Düğmesine basılıp açıldıktan sonra cihazın ışığının yanıp yanmadığı kontrol edilir.

4.5. Işık yanıyorsa pulse oksimetre probu düzenli ve uygun bir şekilde hasta parmağına yerleştirilip birkaç saniye beklenmelidir.

4.6. İşlem bittikten sonra cihazın tekrar kontrolleri yapılır ve saklama şartlarına uygun bir şekilde, en güvenli yerde muhafaza edilir.

4.7. Şarjı bitmiş ise 6 saat şarj edilir.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| HAZIRLAYAN | KONTROL EDEN | ONAYLAYAN |
|  | PERFORMANS VE KALİTE BİRİMİ | BAŞHEKİM |