|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **NEBÜZİLATÖR KULLANMA TALİMATI** | DÖKÜMAN KODU | MC.TL.03 |
| YAYIN TARİHİ | 22.12.2014 |
| REVİZYON TARİHİ | 09.05.2017 |
| REVİZYON NO | 01 |
| SAYFA | 1/1 |

**1.AMAÇ**

Hastanemizde servislerinde bulunan Nebulizatör Cihazının doğru kullanımını ve hastanın buhardan optimum düzeyde yararlanmasını sağlamak için doğru bir yöntem belirlemek.

**2.KAPSAM** Tüm sağlık personellerini kapsar.

**3.SORUMLULAR**

- Hemşire

- Temizlik personeli

**4.TALİMAT AYRINTISI**

4.1 Buhar tedavisi alması gereken hastanın Doktor istemine göre servis hemşiresi tarafından Buhar Programı

seanslar şeklinde ayarlanır.

4.2 Cihazın fişini tak. Cihazın ilaç haznesine kullanılacak ilacı koy.

4.3 Doktor istemine uygun olarak gerekli durumlarda ilaç haznesine ilacı sulandırmak amacıyla serum fizyolojik eklenir.

4.4 Haznenin ağzını kapat. Cihazın hazne ağzına maske tak.

4.5 Hastanın ağız ve burnu dahil olacak şekilde maskeyi tak. Cihazın “Açma” düğmesine bas.

4.6 Hasta, verilmesi gerekli ilacın tamamını alınca cihazın “Kapatma” düğmesine bas.

4.7 Buhar seansı tamamlanmış hastanın tedavisine, tedavi akışına göre devam et.

4.8 Buhar Programına göre, ayarlanan saatlerde buhar seansı tekrarlanır.

4.9 İşlem bitimi nebulizatör cihazı Temizlik personeli tarafından temizlenir.

4.10 Nebulizatör cihazının maskesi yıkanır ve kurulanır.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HAZIRLAYAN** | **KONTROL EDEN** | **ONAYLAYAN** |
| BİYOMEDİKAL TEKNİKERİ | PERFORMANS VE KALİTE BİRİMİ | BAŞHEKİM |