|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **DEFİBRİLATÖR CİHAZI KULLANMA****TALİMATI** | DÖKÜMAN KODU | MC.TL.05 |
| YAYIN TARİHİ | 22.12.2014 |
| REVİZYON TARİHİ | 09.05.2017 |
| REVİZYON NO | 01 |
| SAYFA | 1/1 |

 **1. AMAÇ**

 Hastanemizdeki defibrilatörün kullanımına yönelik bir sistem oluşturmaktır.

 **2. SORUMLULAR**

 -Uzman Doktor

- Anestezi Uzmanı

- Anestezi Teknisyeni

-Paramedik

 **3. TALİMAT AYRINTISI**

3.1. Cihazın gerektiğinde kullanılabilmesi için sürekli prize takılı olması gereklidir.

3.2. Elektrotları iletkenliği sağlayabilmesi için jelleyiniz.

3.3. Enerjiyi gerekli joule birimine ayarlayınız.

3.4. Apex yazılı elektrot üzerindeki CHARGE butonuna basınız ve sesli sinyal bekleyiniz.

3.5. Elektrotları hasta üzerine yerleştiriniz.

3.6. Hasta ile temas etmeden her iki elektrotun butonuna aynı zamanda basınız.

3.7. Defibrilasyon tekrarlanacak ise enerji seviyesi ayarlanıp CHARGE butonuna basınız.

3.8. Sesli uyarıyı bekleyip uygulamayı tekrarlayınız.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HAZIRLAYAN** | **KONTROL EDEN** | **ONAYLAYAN** |
| BİYOMEDİKAL TEKNİKERİ | PERFORMANS VE KALİTE BİRİMİ | BAŞHEKİM |