|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **İNFİZYON POMPASI KULLANMA TALİMATI** | DÖKÜMAN KODU | MC.TL.09 |
| YAYIN TARİHİ | 22.12.2014 |
| REVİZYON TARİHİ | 09.05.2017 |
| REVİZYON NO | 01 |
| SAYFA | 1/1 |

**1.AMAÇ:**

Cihazlardan elde edilen sonuçların doğruluğunu tespit etmek, cihazın doğru kullanımını sağlamak.

**2.KAPSAM:**

Hemşire ve ebeleri kapsar.

**3.SORUMLULAR:**

-Başhekim,

-Başhemşire,

-Sorumlu uzman doktor,

-Sorumlu hemşire

**4.UYGULAMA:**

4.1. Cihazın güç kablosu topraklı prize takılır

4.2. Cihaz açma/kapama anahtarından açılır

4.3. İnfüzyon pompa seti seruma takılır ve setin içindeki hava çıkartılır

4.4. Serum seti uygun bir şekilde infüzyon pompasına yerleştirilir

4.5. Serum setinin ucu damar yoluna takılır

4.6. Uygun doz ve süre ayarlanır

4.7. Start düğmesine basarak hastaya sıvı gönderilir

4.8. İşlem bittikten sonra set çıkartılır

4.9. Cihaz açma/kapama anahtarından kapatılır

4.10. Cihazın temizliği ÖMH TL /75 Sterilizasyon Ve Dezenfeksiyon Talimatına uygun olarak yapılır, kullanıma hazır halde bırakılır.

4.11.Günde bir kez 1/100!llük çamaşır suyu ile temizlenir.

4.12.Her hasta kullanımdan sonra 1/10’luk çamaşır suyu ile temizlik personeli tarafından temizlenir.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HAZIRLAYAN** | **KONTROL EDEN** | **ONAYLAYAN** |
| BİYOMEDİKAL TEKNİKERİ | PERFORMANS VE KALİTE BİRİMİ | BAŞHEKİM |