|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **NST CİHAZI KULLANMA TALİMATI** | DÖKÜMAN KODU | MC.TL.11 |
| YAYIN TARİHİ | 22.12.2014 |
| REVİZYON TARİHİ | 09.05.2017 |
| REVİZYON NO | 01 |
| SAYFA | 1/1 |

**1.AMAÇ:**

NST cihazının doğru kullanımını sağlamak için doğru bir yöntem belirlemektir.

**2.SORUMLULAR:**

- Doktor

- Hemşire

- Ebe

**3.TALİMAT AYRINTISI**

3.1 Hasta yatağa yatırılır. Sol yan pozisyonu veya yarı oturur pozisyon (veya sağ kalçasının altına yastık konularak) verdirilir.

3.2 Hastaya sancı ve ÇKS probu bağlanır.

3.3 Cihazın açma/kapma düğmesini açık konuma getirilir.

3.4 Hastaya buton verilerek bebeğin her hareketi sırasında butona basması gerektiği izah edilir.

3.5 NST Kağıdına grafiğin yazılıp yazılmadığı kontrol edilir.

3.6 Yazmıyor ise; RECORDER tuşuna kısa basılır (yeşil ışık yanacaktır).

3.7 20 dakika hasta NST Cihazında kalır.

3.8 İşlem bitince hastadan sancı ve ÇKS probları çözülür.

3.9 NST probunun jeli bezle silinerek temizlenir.

3.10 Kullanıma hazır bir halde bırakılır.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| HAZIRLAYAN | KONTROL EDEN | ONAYLAYAN |
|  | PERFORMANS VE KALİTE BİRİMİ | BAŞHEKİM |