|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ASPİRATÖR CİHAZI KULLANMA TALİMATI** | DÖKÜMAN KODU | MC.TL.17 |
| YAYIN TARİHİ | 25.07.2016 |
| REVİZYON TARİHİ | 09.05.2017 |
| REVİZYON NO | 01 |
| SAYFA | 1/1 |

**1. AMAÇ:**

Hastanemiz servislerinde bulunan aspiratör cihazının doğru kullanımını sağlamak ve aspirasyon

işlemini gerçekleştirmek.

**2. SORUMLULAR:**

● Doktor

● Hemşire

● Att

● Anestezi teknisyeni

● Ebe

● Personel

**3. KULLANIMI:**

3.1. Aspiratörün kavanozunun yerleşip yerleşmediği kontrol edilir.

3.2. Aspiratör hortumu ve kullanılacak uygun aspirasyon sondası takılır.

3.3. Açma düğmesi “On” yönünde çevrilir.

3.4. Hastanın önce ağız sonra burun yoluyla sekrasyonu alınana kadar aspire edilir.

3.5. Hasta entübe ise endotrakeal tüpün içi steriliteyi bozmayacak şekilde aspire edilir.

3.6. Aspirasyon işlemi bittikten sonra, aspirasyon sondası çıkarılarak tıbbi atık çöpüne atılır.

3.7. Aspirasyon işlemi tamamlandıktan sonra “Off” yönünde çevrilerek cihaz kapatılır.

3.8. Aspirasyon hortumu antiseptik solüsyon içeren sudan geçirilir.

3.9. Yeniden kullanıma hazırlamak için aspiratör, personel tarafından temizlik talimatına uygun

olarak temizlenir.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HAZIRLAYAN** | **KONTROL EDEN** | **ONAYLAYAN** |
|  | PERFORMANS VE KALİTE BİRİMİ | BAŞHEKİM |