|  | AMELİYATHANE MİKROSKOBU CİHAZI KULLANMA TALİMATI | DÖKÜMAN KODU | MC.TL.21 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | YAYIN TARİHİ | 23.08.2016 |
|  |  | REVİZYON TARİHİ | 09.05.2017 |
|  |  | REVİZYON NO | 01 |
|  |  | SAYFA | 1/1 |

1. AMAÇ: Cihazın doğru kullanımını sağlamak.

2.KAPSAM: Zonguldak Özel Level Hospıtal ameliyathane mikroskop cihazlarını kapsar.

3. SORUMLULAR:

- Teknik Hizmetler Birimi

- Doktor

4. UYGULAMA:

- Mikroskobun güç kablosu topraklı prize takılır

- Güç düğmesinden cihaz açılır

- Cihazın otomatik kalibrasyon yapması beklenir

- Steril mikroskop kılıfı cihaza takılır ve “OP” konumuna getirilir

- Xenon ışığı açılır ve netlik ayarı yapılır.

- Cihaz kullanıma ayarlanır

- İşlem bittikten sonra cihazın ikaz lambaları kontrol edilir ve kapatılır

- Cihazın temizliği yapılır, koruyucu kılıfı takılır, kullanıma hazır halde bırakılır

5. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- Ameliyathane Mikroskobu cihazı Kullanma kılavuzu