|  | HASTA BASI TEST CİHAZI KULLANIM TALİMATI | DÖKÜMAN KODU | MC.TL.23 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | YAYIN TARİHİ | 23.08.2016 |
|  |  | REVİZYON TARİHİ | 09.05.2017 |
|  |  | REVİZYON NO | 01 |
|  |  | SAYFA | 1/1 |

1. Amaç: Malzemenin amacına uygun ve doğru kullanımını sağlamak

2. Kapsam: Hasta Başı Test Cihazı  doğru kullanımını kapsar.

3. Sorumlular:

Bu talimatın uygulanmasından, tüm sağlık personeli sorumludur.

4. Uygulama:

1. Hasta bası test cihazı (HBTC)sorumlusu Servis Sorumlu Hemşireleri ve nöbetlerde nöbetçi sağlık personelidir.

2. HBTC sorumlusu HBTC nin envanterini tutmak zorundadır.

3. HBTC sorumlusu 3 ayda bir HBTC nin bakımını ve doğrulamalarını yapar. Sonuçlarını HBTC Doğrulama Formu kaydeder.

4. Doğrulama sonucunda çıkabilecek yanlıs sonuçlarda düzeltici faaliyet baslatır.

5. HBTC yi kullanacak çalısanlara HBTC nin kullanımı bakım ve temizliği hakkında eğitim verilir.

6. HBTC de çalışılmış olan tüm test sonuçları hasta dosyasına kaydedilir	.

7. HBTC (glukometre,kan gazı cihazı) MC.TL.44 Hasta Başı Test Cihazı   Kullanma Talimatında kullanımı anlatılmıştır.

5. İlgili Dökümanlar :

- TA.FR.15 Hemşirelik Bakım Planı Formu

- TA.FR.12 Hasta İzlem Formu

- MC.TL.44 Hasta Başı Test Cihazı   Kullanma Talimatı