|  | İDRAR CİHAZI KULLANMA TALİMATI | DÖKÜMAN KODU | MC.TL.26 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | YAYIN TARİHİ | 23.08.2016 |
|  |  | REVİZYON TARİHİ | 09.05.2017 |
|  |  | REVİZYON NO | 01 |
|  |  | SAYFA | 1/1 |

1. AMAÇ:  Hastanemiz Biyokimya laboratuarına gelen idrar numunelerinin düzgün ve doğru bir şekilde çalışmasını sağlama.

2. KAPSAM:  Zonguldak Özel Level Hospıtal ve bağlı birimlerinde bulunan biyokimya laboratuarlarını kapsar.

3. SORUMLULAR:

- Laboratuar Teknisyeni

4.0 UYGULAMA:

- Cihazın kullanma kılavuzuna göre temizliği yapılır.

- Kalibrasyon ve kontrolü yapılacak cihaz çalışır duruma getirilir.

- Laboratuara kabul edilen numuneler raklarla cihaza yerleştirilir.

- Cihazın bilgisayarından  sonuçlar kontrol edilerek otomasyon sistemine aktarılır.

- Tekrar edilmesi gereken  numuneler santrifüj edilerek mikroskopta bakılır.

5.0 İLGİLİ DOKÜMANLAR

- İdrar cihazı kullanma kılavuzu