|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **HASTA BAŞI TEST CİHAZLARI KULLANIM TALİMATI** | DÖKÜMAN KODU | MC.TL.27 |
| YAYIN TARİHİ | 23.08.2016 |
| REVİZYON TARİHİ | 09.05.2017 |
| REVİZYON NO | 01 |
| SAYFA | 1/1 |

**1.AMAÇ:** Hasta güvenliği açısından hasta başı test cihazlarının doğru ve güvenilir sonuç vermesinin sağlanması, sorumluların belirlenerek iş akışının belirlenmesi

**2.KAPSAM:** Hasta Başı Test Cihazları(Glukometreler)

**3.DAYANAK:** SKS-Hastane (Versiyon-5) Standartları

**4.KISALTMALAR:**

**5.TANIMLAR:**

**6.SORUMLULAR:**

Laboratuvar Sorumlu Uzmanları

Laboratuar Kalite Sorumlu Teknisyeni

Servis Sorumlu Hemşireleri

Biyomedikal Bölümü

Bilgi İşlem Birimi

**7.FAALİYET AKIŞI :**

**7.1**. Servislerde hasta başı test cihazı sorumlusu ,servis sorumlu hemsiresidir.

**7.2**. Laboratuvarda hasta başı test cihazı sorumlusu , biyokimya kalite sorumlu teknisyenidir.

**7.3.** İç Kalite serumları hastanemiz eczanesinde saklanmaktadır. Ayda 2 defa bu kontrol serumları servis sorumlu hemşireleri tarafından cihazlarda çalışılır.

**7.4**. İç kalite kontrol sonuçları sisteme aktarılmakta olup, kontrol takipleri laboratuar uzmanları tarafından sistemden yapılmaktadır.

**7.5.** Gerektiğinde belirlenmiş otoanalizörde çalışılmış hasta serumları ile glukometre cihazlarında sonuç karşılaştırması yapılır.

**7.6**. Yılda 4 defa dış kalite numuneleri çalışılarak, laboratuvarda dış kaliteden sorumlu uzman tarafından sisteme sonuçlar girilir.

**7.7.** Herhangi bir arıza durumunda sorunun çözümlenmesi için servis sorumlu hemsiresi öncelikle Biyomedikal bölümü ile irtibata geçer. Biyomedikal bölümü gerektiğinde firma ile iletişim kurar . Bu durum hakkında laboratuar hasta başı test cihazı sorumlusu da bilgilendirilir.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| HAZIRLAYAN | KONTROL EDEN | ONAYLAYAN |
| BAŞHEMŞİRE | PERFORMANS VE KALİTE BİRİMİ | BAŞHEKİM |