|  | LARİNGOSKOP KULLANMA TALİMATI | DÖKÜMAN KODU | MC.TL.28 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | YAYIN TARİHİ | 23.08.2016 |
|  |  | REVİZYON TARİHİ | 09.05.2017 |
|  |  | REVİZYON NO | 01 |
|  |  | SAYFA | 1/1 |

1. AMAÇ: Cihazın doğru kullanımını sağlamak.

2.  KAPSAM: Zonguldak Özel Level Hospıtaldaki laringoskop cihazlarını kapsar.

3. SORUMLULAR:

- Teknik Hizmetler Birimi

- Hemşire/Ebe/Sağlık Memuru

4. UYGULAMA:

Laringoskop hastanın ağız yapısı için uygun bladeleri (No:1-2-3-4) olan, tutmak için bir sapı (Handle) bulunan, şarj edilebilir yada pille çalışan ve entübasyon yapmak için kullanılan bir alettir.

  - Hastanın ağız yapısı için uygun numaralı blade seçilir.

  - Blade laringoskopun sapına uygun şekilde takılır ve ışığının yanıp yanmadığı kontrol edilir.

  - Hasta entübasyona uygun hale getirildilkten sonra ışığı yanar durumda olan laringoskopun blade hastanın ağız içerisine uygun bir şekilde yerleştirilerek entübasyon gerçekleştirilir.

  - Entübasyon sonrası blade laringoskopun sapından çıkarılarak dezenfektan solüsyonun içine bırakılır.

  - Bu solüsyonda bir süre kalan blade uygun şekilde yıkanarak tekrar kullanım için hazır hale getirilir.

İLGİLİ DOKÜMANLAR:

Laringoskop Kullanma Kılavuzu