|  | PORTATİF SOLUNUM CİHAZI KULLANMA TALİMATI | DÖKÜMAN KODU | MC.TL.32 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | YAYIN TARİHİ | 24.08.2016 |
|  |  | REVİZYON TARİHİ | 09.05.2017 |
|  |  | REVİZYON NO | 01 |
|  |  | SAYFA | 1/1 |

1. AMAÇ: Cihazın doğru kullanımını sağlamak.

2.  KAPSAM: Zonguldak Özel Level Hospıtal’da ki  portatif solunum cihazlarını kapsar.

3. SORUMLULAR:

- Doktor

- Hemşire/Ebe

- Diğer Sağlık Memuru

4. UYGULAMA:

- Hastanın entübasyon işlemi yapılır

- Oksijen tüpü vana ve flowmetre ayar düğmesi açılır

- Cihaz açma/kapama düğmesinden açılır

- Hastanın kilosu ve solunum sayısı Flow-Rate oranı 1:2 olarak ayarlanır

- Cihazın bağlantı hortumuna, anestezi bakteri filtresi eklenir, entübasyon tüpüne bağlanır

- Cihaz otomatik olarak çalışır.

- İşlem bittiğinde hastadan bağlantı hortumu çıkartılır

- Cihaz açma/kapama düğmesinden kapatılır

- Cihazın genel temizliği yapılır, bir sonraki kullanım için cihaz hazır bırakılır.

5. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- Portatif Solunum cihazı Kullanma kılavuzu