|  | RESPİRATÖR CİHAZI KULLANMA TALİMATI | DÖKÜMAN KODU | MC.TL.33 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | YAYIN TARİHİ | 24.08.2016 |
|  |  | REVİZYON TARİHİ | 09.05.2017 |
|  |  | REVİZYON NO | 01 |
|  |  | SAYFA | 1/1 |

- Cihazın merkezi oksijen ve hava bağlantısı yapılır.

- Hasta ile makine arasındaki set bağlantıları yapılır.

- Cihazın arkasındaki hava filtresinin temiz olup olmadığı kontrol edilir.

- Cihazın arkasındaki ON/OFF  düğmesi “ON” konumunda açılır ve cihaz kalibre edilir.

- Cihaz ayarları hastanın yaşına, kilosuna ve akciğer kapasitesine göre yapılır.

- Cihaz üzerinde mod seçimi yapılarak hasta filex  tüpü aracılığı  ile endotracheal tüpe bağlanarak solunumu sağlanır.

- Hastanın solunum tedavisi bittikten sonra cihaz “OFF”  düğmesine basılarak kapatılır.

- Cihaz  üzerindeki tüm parçalar dissasoble set olarak kullanılır.