|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **SERVİKAL TRAKSİYON CİHAZI KULLANMA TALİMATI** | DÖKÜMAN KODU | MC.TL.39 |
| YAYIN TARİHİ | 27.07.2016 |
| REVİZYON TARİHİ | 09.05.2017 |
| REVİZYON NO | 01 |
| SAYFA | 1/1 |

# AMAÇ VE KAPSAM:

Dışarıdan çekme kuvveti uygulayan Fizik tedavi cihazıdır.

# GÖREV VE SORUMLULUK:

Fizyoterapistler ve fizik tedavi yardımcı personelleri.

# TALİMATIN DETAYI:

* 1. Hasta boyun askısının hizasında oturtulur.
  2. Mandibular ve Oksipital band takılır.
  3. Boyun askısını ayarlamak üzere emniyet düğmesine basılır.
  4. Cihazın fişi prize takılır.
  5. Cihaz “Power” düğmesinden açılır.
  6. “Continue” düğmesine basılır.
  7. Çekme ve gevşeme kilosu ve süre ayarlanır.
  8. Start tuşuna basılır.
  9. Süre dolunca cihaz otomatik durur sinyal verir.
  10. “Power” düğmesinden kapatılır.
  11. Askılar çıkarılır.
  12. Cihazın fişi çıkarılır.

# REFERANS DOKÜMANLAR:

Cihazın kullanım kılavuzu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| HAZIRLAYAN | KONTROL EDEN | ONAYLAYAN |
| BAŞHEMŞİRE | PERFORMANS VE KALİTE BİRİMİ | BAŞHEKİM |