|  | HOT PACK KULLANIM TALİMATI | DÖKÜMAN KODU | MC.TL.40 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | YAYIN TARİHİ | 29.07.2016 |
|  |  | REVİZYON TARİHİ | 09.05.2017 |
|  |  | REVİZYON NO | 01 |
|  |  | SAYFA | 1/1 |

1.AMAÇ: Fizik Tedavi Ünitesinde kullanılan Hot Pack Cihazının güvenli kullanılmasının sağlanması

2.KAPSAM: Fizik Tedavi Ünitesinde kullanılan Hot Pack Cihazını kapsar.

3. SORUMLULAR:  Fizyoterapistler

4.UYGULAMA:

- 60 dakika kazanın içerisinde bulunan Hot Packleri çıkartın, havluya sarın.

- Hastanın uygulama bölgesine yerleştirin.

- 20-30 dakika uygulayın

- Uygulama süresi dolduğu zaman Hot Packleri havludan çıkartıp kazana koyun.