|  | HASTA BAŞI TEST CİHAZI KULLANMA TALİMATI | DÖKÜMAN KODU | MC.TL.44 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | YAYIN TARİHİ | 18.02.2016 |
|  |  | REVİZYON TARİHİ | 02.01.2018 |
|  |  | REVİZYON NO | 01 |
|  |  | SAYFA | 1/2 |

1.AMAÇ: Hastabaşı test cihazlarını kullanımı ve yönetimini  ve uygulamalarının belirtilmesi, güvenli kullanımını sağlamak, kalibrasyonunu ve bakımını sağlamak.

2.KAPSAM:  Hastabaşı testlerinin çalışıldığı tüm birimleri ve laboratuarı kapsar.

3.TANIMLAR:

3.1.Hasta Başı Test Cihazı (HBTC): Hasta başında değerlendirme/test amaçlı olarak laboratuar dışında erken tanı için kullanılan tıbbi tanı cihazlarıdır.

3.2.Hastabaşı Testi: Genelde laboratuar dışındaki birimlerde, hastanın yanıbaşında taşınabilir

cihazlarla (glukometre  kangazı cihazı vb.) yapılan testleri ifade eder.

3.3.Glukometre : Şeker ölçümü yapan cihazdır.

3.4.Kan Gazı Cihazı: Kan gazı cihazı kanda ölçülebilen pH,pO2, pCO2, K, Na, Cl, ve hematokrit değerlerini görmelerini sağlayan cihazdır.

HBTC SORUMLULARI:

HBTC sorumlusu			: Orçun AS – Laboratuvar Cihaz Teknisyeni

Yatan hasta servisi HBTC sorumlusu	: A. Kadir İGNECİ- HEMŞİRE

GYBÜ 1 HBTC sorumlusu		: Gülşah YILDIZ - ATT

YDYBÜ HBTC sorumlusu		: Yasemin Rabia BAYRAM - PARAMADİK

Acil Servis HBTC sorumlusu		: Aysel Küçük -HEMŞİRE

Ambulans HBTC sorumlusu		: Aysel Küçük - HEMŞİRE

Kan Alma Ünitesi HBTC sorumlusu	: Özlem AKALIN- ATT

Ameliyathane HBTC Sorumlusu	: Selma ASLAN – Hemşire

Doğumhane HBTC sorumlusu	: Ayfer LAFÇI

GYBÜ 1 HBTC sorumlusu                     : Gülsüm ÇAVDAR –ATT

KYBÜ  HBTC sorumlusu                       : Sedef ÇELİK- ATT

4.UYGULAMA:

4.1.Hastanemizde bulunan hasta başı test cihazlarının markası ,seri numarası,modeli, cihazın hangi serviste kaç adet olduğu ve sorumlusunun kim olduğu  bilgileri içeren Hasta başı Test Cihazı Envanteri  Listesi tutulur.

4.2.Hastanedeki tüm hasta başı test cihazları için bir hasta başı cihazı sorumlusu  tayin edilir.

4.3.Cihazın kalite kontrolü laboratuvar da oto analizör sonuçlarıyla karşılaştırılarak yapılır ve sonuçlar Hasta başı Test Cihazı Aylık Kontrol Takip Formu ile kayıt altına alınır.

4.4.HBTC’da çalışılmış olan tüm test sonuçları, hasta dosyasına kayıt edilmelidir.

4.5.Sonuçların güvenilirliği ve maliyet-yararlılığı göz önünde bulundurularak, sonuçla ilgili şüphe duyuluyorsa, belirlenmiş bir hasta serumu için laboratuardaki cihaz ile karşılaştırılarak laboratuar çıktısı ile beraber tutanakla kaydedilir ve birim sorumlularına teslim edilir.

4.6.Hasta başı test cihazlarının iç kalite kontrol sonuçları servis sorumlusu tarafından hasta dosyasına kaydedilir.

4.7.Klinik birim yetkilisi hasta başı test cihazı kalite kontrol sonuçlarında bir uygunsuzluk tespit ettiğinde veya arıza durumunda sorunun çözümlenmesi için laboratuar sorumlusuna bildirir ve düzeltici-önleyici faaliyet başlatılır.

4.8.Cihaz test kontrol sonuçlarının yanlış olduğuna karar verilirse cihaz yenisi ile değiştirilir.

|  | HASTA BAŞI TEST CİHAZI KULLANMA TALİMATI | DÖKÜMAN KODU | MC.TL.44 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | YAYIN TARİHİ | 18.02.2016 |
|  |  | REVİZYON TARİHİ | 02.01.2018 |
|  |  | REVİZYON NO | 01 |
|  |  | SAYFA | 2/2 |

HBTC Kullanacak Personele Laboratuar HBTC Sorumlusu Tarafından;

- Çalışacak testlerin preanalitik, analitik ve postanalitik evrelerinde dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda,

- Kalibrasyon ve kalite kontrol sonuçlarının değerlendirilmesi,

- Cihazın bakımı ve temizliği hakkında eğitim verilir ve eğitimler kayıt altına alınır.

| HAZIRLAYAN | KONTROL EDEN | ONAYLAYAN |
| --- | --- | --- |
| BAŞHEMŞİRE | PERFORMANS VE KALİTE BİRİMİ | BAŞHEKİM |