|  | TIBBİ CİHAZLARIN KALİBRASYONU TALİMATI | DÖKÜMAN KODU | MC.TL.45 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | YAYIN TARİHİ | 18.02.2016 |
|  |  | REVİZYON TARİHİ | 02.01.2018 |
|  |  | REVİZYON NO | 01 |
|  |  | SAYFA | 1/1 |

- AMAÇ:  Sunduğumuz sağlık hizmetinin belirlenen şartlara uygunluğunu göstermek amacıyla kullandığımız izleme, ölçme ve deney teçhizatının kalibrasyonu, bakımını ve sürekliliğini sağlamaktır.

- KAPSAM: Özel Level Hospıtal’da verdiğimiz sağlık hizmetinin kalitesine etki edecek tüm izleme, ölçme ve deney teçhizatını kapsar.

- TANIMLAR:

  - Kalibrasyon:  Bilinen hassas doğrultudaki ölçüm standardını kullanarak, diğer bir aletin hassasiyet doğrultusundaki sapmaları tespit etmek, ayarlamak, incelemek ve düzeltmek için yapılan karşılaştırma işlemidir.

  - KTCL: Kalibrasyon test işlemleri geçirilme biyomedikal envanter listesi

- TALİMAT:

  - Tesis Güvenliği Komitesi altında tıbbi cihaz yönetiminden sorumlu ekip oluşturulmuştur.

  - Biyomedikal teknikeri kaliteyi etkileyecek ölçümleri ve bu ölçümlerde doğruluk ve hassasiyeti sağlayacak uygun izleme, ölçme ve deney teçhizatını belirler ve “Kalibrasyona Tabi Cihazlar Listesi” ne kaydeder.

  - Kalibrasyona tabi cihazlar listesi oluşturulmuş, her cihazın kalibrasyon planı dahilinde bakım, ayar ve kalibrasyonlar yapılmaktadır.

  - Biyomedikal sorumlusu, TSE ve/veya Kalibrasyon Akreditasyon yetkili kuruluşları aracılığı ile tarihi gelmiş cihazların kalibrasyonunu yaptırır.

  - Tıbbi cihazların bakım, ayar ve kalibrasyonlarına yönelik plan (çağrı izleme planı) doğrultusunda kalibrasyonlar takip edilir, yaptırılır ve etiketlenir. Kalibrasyon etiketi üzerinde; kalibrasyonu yapan firmanın adı, kalibrasyon tarihi, geçerlilik süresi, sertifika numarası bulunur.

  - Tıbbi cihazların bölüm bazında envanteri bulunmaktadır.

  - Kalibrasyon sonucu kabul edilemez bir sapma tespit edildiğinde bir önceki kalibrasyon tarihinden itibaren ölçümler kontrol edilir, hizmet sunum aşaması bitmemiş ölçümlerde ölçüm, kalibrasyonu yapılmış bir cihazla yenilenerek sonuçlar düzeltilir.

  - Birim sorumluları kalibrasyonu yapılmış cihazların sorumlu personeli de dahil olmak üzere hiç kimse tarafından cihaz ayarlarıyla oynanmayacaktır.

  - Doğrulaması tarafımızdan yapılan cihazların kalibrasyon aralığı ise, kullanım sıklığına göre tarafımızca belirlenir.

  - Kalibrasyonu kitlerle yapılan cihazların kalibrasyonu ise kullanıcı tarafından kullanım kılavuzuna göre yapılır, kalibrasyon dosyasında saklanır.

  - Yeni bir ölçüm cihazı satın alındığında, kalibrasyonlu olması istenecektir. Olmaması durumunda tarafımızca yaptırılacaktır.