|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **İNFÜZYON POMPASI KULLANMA TALİMATI** | DÖKÜMAN KODU | MC.TL.48 |
| YAYIN TARİHİ | 26.07.2016 |
| REVİZYON TARİHİ | 09.05.2017 |
| REVİZYON NO | 01 |
| SAYFA | 1/1 |

**1.AMAÇ:**

Cihazın doğru kullanımını sağlamak.

**2.KAPSAM:**

Hastanemizde kullanılan tüm klinikler.

**3.SORUMLULAR:**

 Tüm Sağlık Çalışanları.

**4.UYGULAMA:**

4.1. Cihazın güç kablosu topraklı prize takılır

4.2. Cihaz açma/kapama anahtarından açılır

4.3. İnfüzyon pompa seti seruma takılır ve setin içindeki hava çıkartılır

4.4. Serum seti uygun bir şekilde infüzyon pompasına yerleştirilir

4.5. Serum setinin ucu damar yoluna takılır

4.6. Uygun doz ve süre ayarlanır

4.7. Start düğmesine basarak hastaya sıvı gönderilir

4.8. İşlem bittikten sonra set çıkartılır

4.9. Cihaz açma/kapama anahtarından kapatılır

4.10. Cihazın temizliği SH.TL.02 Servislerde Kullanılan Tıbbi Alet Ve Malzemelerin Sterilizasyon ve Dezenfeksiyonu Talimatı uygun olarak yapılır, kullanıma hazır halde bırakılır.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| HAZIRLAYAN | KONTROL EDEN | ONAYLAYAN |
| TEKNİK SERVİS | PERFORMANS VE KALİTE BİRİMİ | BAŞHEKİM |