|  | KAN GRUBU ÇALIŞMA TALİMATI | DÖKÜMAN KODU | TH.TL.09 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | YAYIN TARİHİ | 16.01.2017 |
|  |  | REVİZYON TARİHİ | 00 |
|  |  | REVİZYON NO | 00 |
|  |  | SAYFA | 1/1 |

- AMAÇ:

Kan grubu bakma işleminin nasıl yapılacağını tanımlamak.

- KAPSAM:

Transfüzyon Merkezi çalışanlarını kapsar

- KISALTMALAR:

- TANIMLAR:

- SORUMLULAR:

- Transfüzyon Merkezi sorumlu hekimi

- Transfüzyon Merkezi sorumlu hemşiresi

- FAALİYET AKIŞI:

  - Kan grubu jel santrifugasyon yöntemi ile bakılır.

  - Hastadan alınan kan örneği (K3EDTA’lı) 5000 devirde 5 dk santrifüj edilerek plazma ve eritrositleri ayrılır.

  - Kan grubu kartına hasta adı yazılır ve kartın üzerindeki folyo açılır.

  - Forward gruplama için temiz bir gode içinde 500 (l gel solüsyon ile 10 (l hasta eritrositi karıştırılır. Oluşan süspansiyondan 50 (l 1,2,3 ve 4. kuyucuklara (A, B, D ve ctl) koyulur. Kan grup kartı 10 dk santrifüj edilir.

  - Sonuçların değerlendirilmesi;

  - Kontrol kuyucuğunda (ctl) eritrositler her zaman dibe çökmüş olmalıdır.

  - Eritrosit süspansiyonu forward ruplama (A, B ve D) kuyucuklarında jelin üzerinde ise o grup için pozitif, dipte ise negatif olarak değerlendirilir. Reverse gruplama (A1 ve B) kuyucuklarında jelin dibine çökmüşse o grup için pozitif, üzerinde ise negatif olarak değerlendirilir.

- İLGİLİ DOKÜMANLAR:

| HAZIRLAYAN | KONTROL EDEN | ONAYLAYAN |
| --- | --- | --- |
| TRANSFÜZYON MERKEZİ SORUMLUSU | PERFORMANS VE KALİTE BİRİMİ | BAŞHEKİM |