|  | CROSS-MATCH ÇALIŞMA TALİMATI | DÖKÜMAN KODU | TH.TL.10 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | YAYIN TARİHİ | 16.01.2017 |
|  |  | REVİZYON TARİHİ | 00 |
|  |  | REVİZYON NO | 00 |
|  |  | SAYFA | 1/1 |

- AMAÇ: Cross-match testi yapma işleminin aşamalarını tanımlayarak bu işlemin doğru yapılmasını sağlamak.

- KAPSAM: Transfüzyon Merkezi çalışanlarını kapsar.

- KISALTMALAR:

- TANIMLAR:

- SORUMLULAR: Transfüzyon Merkezi sorumlu hekimi.

- FAALİYET AKIŞI:

  - Cross-matching jel-santrifigasyon ( Grifols) yöntemi ile yapılır.

  - Kan ürünü verilecek hastadan alınan kan örneği (K3EDTA’lı) 5000 devirde 5 dk santrifüj edilir ve plazma ayrı bir tüpe alınır.

  - Kaç torba bakılacaksa o sayıda cross-match kartı üst folyosu açılır. Kaset üstüne hasta adı ve kan torba numarası yazılır.

  - Boş iki tüpe 1000’er (l (iki basım) gel solüsyon koyulur. 1. tüpe 10 (l hasta eritrositi, 2. tüpe 10 µl torba eritrositi koyularak pipetaj yapılır ve homojen süspansiyonlar hazırlanır. 2. tüpten 50’şer (l cross-match kartındaki 1,2,3,4,5 ve 7. kuyucuklara koyulur. 1. tüpten 50’şer (l cross-match kartındaki 1,2,3,4,5 ve 8. kuyucularla koyulur.

  - 5. ve 6. kuyucuklara 25 (l bromelin solüsyonu damlatılır.

  - Hasta plazmasından 25 ’er (l cross-match kartındaki 5,6,7 ve 8. kuyucuklara koyulur.

  - Cross-match kartı 37 ºC ‘da 15 dk inkübasyon sonrası 10 dk satrifüj edilir ve değerlendirilir.

  - Kuyucuklarda eritrositler dipe çökmüş ise cross match uygundur.

  - Kuyucukta yayılma veya gölgelenme var ise oto antikor (+) uygun verilir.

- İLGİLİ DOKÜMANLAR:

| HAZIRLAYAN | KONTROL EDEN | ONAYLAYAN |
| --- | --- | --- |
| TRANSFÜZYON MERKEZİ SORUMLUSU | PERFORMANS VE KALİTE BİRİMİ | BAŞHEKİM |