|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **MONİTÖR KULLANMA PROSEDÜRÜ** | DOKÜMAN NO | MC.PR.01 |
| İLK YAYIN TARİHİ | 16.06.2016 |
| REVİZYON TARİHİ | 10.06.2017 |
| REVİZYON NO | 01 |
| SAYFA | 1/1 |

**1.**Hasta sırt üstü yatırılır,

**2.**Hasta bağlantı aparatları monitördeki yerlerine takılır,

**3.**Hastaya EKG kabloları bağlanır, Tansiyon aleti manşonu takılır, Pulse oksimetre probunu hastanın parmağına takılır,

**4.**Cihazın güç kablosu topraklı prize takılır,

**5.**Cihazın açma/kapama anahtarı açılır,

**6.**Hasta monitörden izlenir,

**7.**Hasta takip işlemi bittiğinde cihazın açma/kapama anahtarı kapatılır,

**8.**EKG kablosu, Tansiyon aleti manşonu ve Pulse oksimetre probunu toplanır,

**9.**Mekanik temizlik ve Dezenfeksiyon yapılır,

**10.**Cihaz ve bütün aparatları kullanıma hazır halde bırakılır

**HASTA KABLOSU RENK KODLARI**

**Ekstremitler’de Prekardiyal’de**

**Kırmızı(red):**Sağ kol **V1:**Kırmızı

**Sarı(yellow):**Sol kol **V2:**Sarı

**Yeşil(green):**Sol bacak **V3:**Yeşil

**Siyah(black):**Sağ bacak

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HAZIRLAYAN** | **KONTROL EDEN** | **ONAYLAYAN** |
| BAŞHEMŞİRE | PERFORMANS VE KALİTE BİRİMİ | BAŞHEKİM |