| CİHAZ BİLGİLERİ |
| --- |
| MARKASI |  | KULLANIM YERİ |  | BAKIM PERİYODU |  |
| MODELİ |  | SERİ NO |  | BAKIM TARİHİ | …../……./…….. |
| YAPILACAK KONTROLLER |
| 1 | 6 aylık bakım ve kontroller teknik servis tarafından yapılacak. |
| 2 | Cihazın fiziki temizliği yapılacak. |
| 3 | Cihaz gaz girişleri ve prizleri kontrol edilecek. |
| 4 | Gaz girişi seçme valflerinin kontrolü yapılacak. |
| 5 | Cihazda gaz kaçağı kontrolü yapılacak. |
| 6 | Manometreler ve göstergelerin çalışması kontrol edilecek. |
| 7 | Flowmetre kontrolü yapılacak. |
| 8 | Monitör ve diğer ekipmanların çalışması kontrol edilecek. |
| 9 | Cihazın elektriksel bağlantıları kontrol edilecek. |
| 10 | Cihazın mekanik bağlantı noktaları kontrol edilecek. |
| 11 | Cihazın soğutma fanlarının çalışması kontrol edilecek ve filtre temizliği yapılacak. |
| 12 | Yapılan kontrollerde tespit edilen arıza ve eksiklikler teknik rapor kısmına yazılacak. |

TARİH:…../……./……..                                                                                       TARİH:…../……./……..

| TEKNİK RAPOR |  | TEKNİK RAPOR |
| --- | --- | --- |

Teknik Servis                                                  Müdür                                        Teknik Servis                                            Müdür

Sorumlusu                                                                                                          Sorumlusu

TARİH:…../……./……..                                                                                       TARİH:…../……./……..

| TEKNİK RAPOR |  | TEKNİK RAPOR |
| --- | --- | --- |

Teknik Servis                                                    Müdür                                      Teknik Servis                                        Müdür

Sorumlusu                                                                                                          Sorumlusu